Einleitung

Diese SOP beschreibt die Vorgangsweise wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kliniken und Abteilungen zur Messung an POCT Geräten berechtigt werden.

Voraussetzung

- Jede Person, die an POCT Geräten messen soll, benötigt diese Berechtigung.

- Die Berechtigungsvergabe erfolgt durch die Klinik oder Abteilung.

- Die Erstellung der Berechtigung in der Form eines personenbezogenen Barcodes erfolgt durch die MA01.

Durchführung

Schritt 1: Klinik oder Abteilung:

- Die Klinik oder Abteilung definiert eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter, die/der als POCT Beauftragte/r tätig wird (es können auch mehrere POCT-Beauftragte bestimmt werden).

- Die/Der POCT Beauftragte ermittelt alle Personen, die Messungen an den POCT Geräte durchführen sollen.

- Das Formular POCT_USER_Anforderung_MA01 ist auszufüllen.

Der Windows User ist ausschließlich in Kleinbuchstaben anzugeben! (z.B. akhlababc)

Das Formular sowie weiterführende Informationen finden Sie unter folgendem Link:

http://intranet.akhwien.at/default.aspx?pid=32597

- Versendung des ausgefüllten Formulars erfolgt per Mail an:

MA 01 SMS1-Labor- und Pathologiesysteme (MAG)

team-sms1@ma01.wien.gv.at

Post_AKH_POCT-KOMM	Post_AKH_POCT-KOMM@akhwien.at

Schritt 2: MA01

Ansprechperson MA01: Frau Sandra Asanovic

Nachdem der User angelegt worden ist, wird von der MA01

- der personalisierte Barcode erstellt und

- zwei Word Dokumente – User Barcodes und Namensliste – an den POCT Beauftragten sowie an den Bereich POCT übermittelt.

Schritt 3: Klinik oder Abteilung:

Akquirierung eines Schulungstermins berechtigter Mitarbeiter.

J:\KILM_POCT\POCT Terminliste.xlsx

Schritt 4: Klinisches Institut für Labormedizin Bereich POCT

Der personalisierte Barcode wird vom POCT Team ausgedruckt und am Tag der POCT-Schulung dem User übergeben. Der Barcode wird erst NACH erfolgter Schulung freigeschalten.